## Tabelle1 (hidden)
Energetische Bewertung von Brennstoffzellen | [16 empty] | WENN(G17=L15;M15;WENN(G17=L16;M16;WENN(G17=L17;M17;WENN(G17=L18;M18;WENN(G17=L22;M22;WENN(G17=L23;M23;WENN(G17=L24;M24;WENN(G17=L25;M25;WENN(G17=L26;M26;WENN(G17=L27;M27; WENN(G17=L28;M28;"-")))))))))))
| Allgemeine Gebäudedaten | [9 empty] | Eingabewerte aus | 1 |  |  |  |  | WENN(F17=R13;R14;WENN(F17=S13;S14;WENN(F17=T13;T14;WENN(F17=U13;U14;WENN(F17=Y13;Y14;WENN(F17=Z13;Z14;WENN(F17=AA13;AA14;WENN(F17=AB13;AB14;WENN(F17=AE13;AE14;WENN(F17=AC13;AC14;WENN(F17=AD13;AD14;"-"))))))))))) | [15 empty] | 1 | Bitte wählen
[11 empty] | DIN V 4701-10 / DIN V 4108-6 | [5 empty] | WENN(F17=R13;R20;WENN(F17=S13;S20;WENN(F17=T13;T20;WENN(F17=U13;U20;WENN(F17=Y13;Y20;WENN(F17=Z13;Z20;WENN(F17=AA13;AA20;WENN(F17=AB13;AB20;WENN(F17=AE13;AE20;WENN(F17=AC13;AC20;WENN(F17=AD13;AD20;"-"))))))))))) | [16 empty] | ja
| Wärmeabgabe an Gebäude | Qoutg,a |  | kWh/a | Nicht im Gültigkeitsbereich | spezifische Wärmeabgabe Heizung | qh,outg,a | #VALUE! | kWh/m²a |  | DIN V 18599 |  |  | PEM | ja | ja | [17 empty] | nein
[14 empty] | SOFC | nein | nein
| Wärmeabgabe für Trinkwarmwasser | Qw,outg,a | 0 | kWh/a | Nicht im Gültigkeitsbereich | mittl. Leistung für Trinkwarmwasser | Pw,outg | 0 | kW
| Nutzfläche | AN | 0 | m² |  | Anzahl Heiztage im Jahr | th,a | #VALUE! | d/a
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Rücklauftemperatur | θRA | - | °C
[19 empty] | Elcore | [7 empty] | Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TA-19) | Manuelle Eingabe
| Wärmespeichervolumen | VPS |  |  | Gebäudeart | Einfamilienhaus |  | Wärmeerzeugungsanlage |  | Gebäudeintegriert |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
[6 empty] | Mehrfamilienhaus |  |  |  | Außerhalb des Gebäudes |  | Hersteller | Symbol | 2 |  | Bosch: Buderus Logapower FC10.2 | Bosch: Junkers Cerapower FC 10-2 | Hexis: Galileo 1000 N | SenerTec: Dachs InnoGen | SOLIDpower: BlueGEN | Vaillant: Vaillant G5 - 0,8 kW | Vaillant: Vaillant G5 - 1,0 kW | Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TB) | Manuelle Eingabe
|  |  | Mit Spitzenlastwärmeerzeugerdaten | 2 | (1=ja;2=nein) | Wohnähnliche Nutzung | [5 empty] | Name |  | 3 |  | Buderus Logapower FC10.2 | Junkers Cerapower FC 10-2 | Galileo 1000 N | Dachs InnoGen | BlueGEN | Vaillant G5 - 0,8 kW | Vaillant G5 - 1,0 kW | Vitovalor 300-P (C3TB | 0
| Allgemeine Angaben zur Brennstoffzelle | [7 empty] | 1 | 0 |  | Art |  | 1: 4; 2: SOFC; 3: SOFC; 4: SOFC; Elcore 5: PEM; Elcore 6: SOFC; Elcore 7: SOFC; Elcore 8: SOFC; Elcore 9: PEM
[5 empty] | Wirkungsgrad Spitzenlastwärmeerzeuger | Planungswert berechnen: | 2 |  | 2 | Bosch: Buderus Logapower FC10.2 |  | Modulation |  | 1: 5; 2: ja; 3: ja; 4: ja; Elcore 5: ja; Elcore 6: nein; Elcore 7: ja; Elcore 8: ja; Elcore 9: nein
1 | Hersteller |  | Manuelle Eingabe | 10 | 9 | Standardwert (93%) |  |  | 3 | Bosch: Junkers Cerapower FC 10-2 |  | max. kont. Betriebszeit/Tag | dCHP | 1: 6; 2: 24; 3: 24; 4: 24; Elcore 5: 24; Elcore 6: 24; Elcore 7: 24; Elcore 8: 24; Elcore 9: 22
[5 empty] | Wert: | 0.93 |  |  | 4 | Hexis: Galileo 1000 N |  | Max. Temp | θGrenz | 1: 7; 2: -; 3: -; 4: -; Elcore 5: 43; Elcore 6: -; Elcore 7: 70; Elcore 8: 70; Elcore 9: 50
| Name |  | 0 | [5 empty] | 5 | SenerTec: Dachs InnoGen |  | Eingeschr. Taktverhalten |  | 1: 8; 2: nein; 3: nein; 4: ja; Elcore 5: nein; Elcore 6: ja; Elcore 7: ja; Elcore 8: ja; Elcore 9: nein
[9 empty] | 6 | SOLIDpower: BlueGEN |  | Abschalten bei th. L. von | Pmin | 1: 9; 2: -; 3: -; 4: 0.9; Elcore 5: -; Elcore 6: 0.19; Elcore 7: 0.65; Elcore 8: 0.65; Elcore 9: -
| Art |  |  |  | Gesamtjahreswärmebedarf |  | min | - | 7 | Vaillant: Vaillant G5 - 0,8 kW |  | Wärmespeichervolumen | VPS | 1: 10; 2: 140; 3: 140; 4: -; Elcore 5: 300; Elcore 6: -; Elcore 7: 500; Elcore 8: 800; Elcore 9: 170
[7 empty] | max | - | 8 | Vaillant: Vaillant G5 - 1,0 kW |  | elektr. Wirkungsgrad | Ƞel,CHP,BOL | 1: 11; 2: 46%; 3: 46%; 4: 35%; Elcore 5: 37%; Elcore 6: 62%; Elcore 7: 31%; Elcore 8: 31%; Elcore 9: 37%
| Modulation | [7 empty] | 9 | Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TB) |  | Gesamtnettowirkungsgrad | ȠCHP,BOL | 1: 12; 2: 85%; 3: 85%; 4: 95%; Elcore 5: 90%; Elcore 6: 86%; Elcore 7: 87%; Elcore 8: 87%; Elcore 9: 90%
[9 empty] | 10 | Manuelle Eingabe |  | elektr. Leistung | Pel,CHP,BOL | 1: 13; 2: 0.7; 3: 0.7; 4: 1; Elcore 5: 0.7; Elcore 6: 1.5; Elcore 7: 0.8; Elcore 8: 1; Elcore 9: 0.75
| max. kont. Betriebszeit /Tag | dCHP |  | h | Nennwärmeleistung Spitzenlastwärmeerzeuger | Pn,HP |  |  | 11 |  |  | therm. Leistung | Pth,CHP,w,BOL | 1: 14; 2: 0.486; 3: 0.486; 4: 1.16; Elcore 5: 0.95; Elcore 6: 0.19; Elcore 7: 1.3; Elcore 8: 1.6; Elcore 9: 0.94
[5 empty] | 100%-Lastwirkungsgrad | ɳ100% |  |  | 12 |  |  | Eigenstromverbrauch Start/Stop | Qf,aux,CHP | 1: 15; 2: 1; 3: 1; 4: 9; Elcore 5: 0.4; Elcore 6: 1.7; Elcore 7: 0.56; Elcore 8: 0.56; Elcore 9: 0.36
| max Betriebstemperatur | θGrenz |  | °C | 30%-Teillastwirkungsgrad | ɳ30% |  |  | 13 |  |  | untere Modulationsgrenze th. L. | Pth,CHP,w,Pint,lower,BOL | 1: 16; 2: 0.158; 3: 0.158; 4: 0.9; Elcore 5: 0.21; Elcore 6: -; Elcore 7: 0.67; Elcore 8: 0.67; Elcore 9: -
[5 empty] | Bereitschaftswärmeverlust des Kessels bei 70°C | q B,70 |  |  | 14 |  |  | therm. Wirkungsgrad bei unt. MG | ƞth,CHP,w,Pint,lower,BOL | 1: 17; 2: 24%; 3: 24%; 4: 60%; Elcore 5: 29%; Elcore 6: -; Elcore 7: 43%; Elcore 8: 43%; Elcore 9: -
| eingeschränktes Taktverhalten | [7 empty] | 15 |  |  | elektr. Leistung bei unt. MG | Pel,CHP,Pint,lower,BOL | 1: 18; 2: 0.19; 3: 0.19; 4: 0.5; Elcore 5: 0.25; Elcore 6: -; Elcore 7: 0.5; Elcore 8: 0.5; Elcore 9: -
[12 empty] | elektr. Wirkungsgrad bei unt. MG | ƞel,CHP,w,Pint,lower,BOL | 1: 19; 2: 29%; 3: 29%; 4: 35%; Elcore 5: 35%; Elcore 6: -; Elcore 7: 32%; Elcore 8: 32%; Elcore 9: -
| min. therm. Leistung Abschalten | Pmin |  | kW | [7 empty] | Gesamtjahreswärmebedarf min | Qoutg,a,min | 20 |  | - | - | 15000 | - | - | - | - | - | -
[12 empty] | Gesamtjahreswärmebedarf max | Qoutg,a,max | 21 |  | - | - | 35000 | - | - | - | - | - | -
| Wärmespeichervolumen | VPS | Bitte eintragen | l | 0 | [6 empty] | Nennwärmeleistung Spitzenlastwärmeerzeuger | Pn,HP | 1: 22; 2: 23.6; 3: 23.6; 4: 23; Elcore 5: 20; Elcore 9: 19
[7 empty] | gemittelt über Nutzungsdauer |  |  |  |  | 100%-Lastwirkungsgrad | ɳ100% | 1: 23; 2: 97.5%; 3: 97.5%; 4: 95%; Elcore 5: 97.7%; Elcore 9: 96.1%
| elektr. Nettowirkungsgrad | Ƞel,CHP,BOL | [6 empty] | elektr. WG | Ƞel,CHP |  | 30%-Teillastwirkungsgrad | ɳ30% | 1: 24; 2: 108.6%; 3: 108.6%; 4: 109%; Elcore 5: 108.8%; Elcore 9: 106.8% |  |  | Kennwerte zur Bestimmung mittlerer Kennwerte über die Nutzungsdauer
[12 empty] | Bereitschaftswärmeverlust des Kessels bei 70°C | q B,70 | 1: 25; 2: 0.22%; 3: 0.22%; 4: 1%; Elcore 5: 0.3%; Elcore 9: 1% |  |  | Elektrischer Wirkungsgrad | Gesamtwirkungs-grad | Elektrische Leistung
| Gesamtnettowirkungsgrad | ȠCHP,BOL | [6 empty] | Gesamt-WG | ȠCHP,BOL | #VALUE! | [19 empty] | Koeffizient | a | b | c
[31 empty] | SOFC | 1 | 1 | 1
| elektr. Leistung | Pel,CHP,BOL |  | kW |  |  |  |  | elektr. Leist. | Pel,CHP | #VALUE! | kW | [18 empty] | PEM | 1 | 1 | 1
| therm. Leistung | Pth,CHP,w,BOL |  | kW |  |  |  |  | th. WG 30 | Ƞth,CHP | #VALUE! | [19 empty] | Korrekturfaktoren |  | Anmerkungen
[5 empty] | Überprüfung der Kennwerte | [25 empty] | f1 | dCHP/24 | dCHP – maximal mögliche kontinuierliche Betriebszeit der Brennstoffzelle innerhalb 24 Stunden, in h
| Eigenstromverbrauch Start/Stop | Qf,aux,CHP |  | kWh/Vorgang |  |  |  |  | th. WG 50 | Ƞth,CHP,w | #VALUE! | [19 empty] | f2 | 0.9 | Wenn beide Bedingungen erfüllt:
· spezifisches Volumen des Pufferspeichers bezogen auf die thermische Leistung der Brennstoffzelle VPS/Pth,CHP ≤150 l/kW
|  | Pth,CHP,w,Pint,lower,BOL | [6 empty] | th. Leist. 30 | Pth,CHP |  | kW | [20 empty] | · mittlere Leistung für Warmwasser Qw,outg,a/8760≥ 0,3*Pth,CHP
[32 empty] | 1 | Wenn beide Bedingungen erfüllt:
[9 empty] | th. Leist. 50 | Pth,CHP,w | #VALUE! | kW | [20 empty] | · spezifischer Volumen des Pufferspeichers bezogen auf die thermische Leistung der Brennstoffzelle VPS/Pth,CHP ≤150 l/kW
· mittlere Leistung für Warmwasser Qw,outg,a/8760< 0,3*Pth,CHP
[5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | th.L. 30 korr. | Pth,CHP | #VALUE! | [20 empty] | 1 | in allen anderen Fällen
#VALUE!
Berechnungen für minimale Modulation
[13 empty] | Modulationsgrad | 1: xmod,BOL; 2: Gerät moduliert nicht
| Ergebnisse | Bereichsfehler: | - |  |  | Betrieb
[13 empty] | Modulationsfaktor | 1: fmod; 2: Gerät moduliert nicht
| Deckungsanteil korrigiert mit evtl Pause | K** |  |  |  | Dauerbetrieb möglich
[6 empty] | Sommerpause | [6 empty] | mittlere el. L. bei unterer MG | 1: Pel,CHP,w,int,lower; 2: Gerät moduliert nicht; 3: kW; Elcore 11: Abschaltkriterium: untere Modulationsgrenze
| Gesamt-Stromproduktion KWK | Qf,prod,CHP,a |  |  |  | Anzahl Start/Stopp-Vorgänge | #VALUE! | [6 empty] | Elcore 11: Pmin; Elcore 12: =; Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TA-19) 13: 1; Manuelle Eingabe 14: x; Manuelle Eingabe 15: unt. Mod.-Grenze
[13 empty] | min. th. Leistung bei unterer MG | 1: Pth,CHP,w,int,lower; 2: #VALUE!; 3: kW
| Brennstoffbedarf KWK | Qf,CHP,Hi,a |  |  |  | Endenergie | [5 empty] | Dauerbetrieb |  | Elcore 11: Rücklauftemperatur; Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TA-19) 13: Grenzwert; Manuelle Eingabe 14: =; Manuelle Eingabe 15: 0.7 | x | th. Leistung 30
[13 empty] | ohne Modulation | 2: #VALUE!; Elcore 12: d; Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TA-19) 13: e; Manuelle Eingabe 14: f; Manuelle Eingabe 15: g | h | i
| Primärenergiefaktor | fp | [10 empty] | mit Modulation | 2: #VALUE!; Elcore 11: Pth,CHP,w≤0,7*Pth,CHP; Elcore 12: 3493.002; Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TA-19) 13: 0.54919; Manuelle Eingabe 14: -2.2059; Manuelle Eingabe 15: 291.6988 | 0.52795 | -0.14996
[13 empty] | Modulationsgrad erforderlich | 1: xmod,op; 2: Gerät moduliert nicht; Elcore 11: Pth,CHP,w>0,7*Pth,CHP; Elcore 12: 906.0732; Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TA-19) 13: 0.4139; Manuelle Eingabe 14: -1.8707; Manuelle Eingabe 15: 84.5226 | 0.3263 | -0.3
|  | fp* |  | Fehler 1 | [8 empty] | elektr. Leistung bei Mod-Grad | 1: Pel,CHP,Pint,op; 2: FALSE; 4: #VALUE!
|  |  |  | Fehler 2 | [7 empty] | Sommerpause |  | Elcore 12: Überschreitung der Grenztemperatur
[13 empty] | min. thermische Leistung zum Abschalten | 1: Pmin; 2: 0; 3: kW; Elcore 12: (θRA-θGrenz)
|  |  | Mögliche Fehler | [9 empty] | Pause | 2: #VALUE!; 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; Elcore 12: > 0 bis ≤ 5 K; Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TA-19) 13: > 5 bis ≤ 10 K; Manuelle Eingabe 14: > 10 K
|  |  | Gesamter Wärmeenergiebedarf nicht im Gültigkeitsbereich | Gesamter Wärmeenergiebedarf | [7 empty] | Deckungsanteil |  | Elcore 11: f; Elcore 12: 0.95; Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TA-19) 13: 0.9; Manuelle Eingabe 14: 0.86
|  |  | Wärmeenergiebedarf Heizung nicht im Gültigkeitsbereich | Wärmeenergiebedarf Heizung | [9 empty] | 1: K; 2: #VALUE!; 3: #VALUE!; 4: #VALUE!; Elcore 5: #VALUE!
|  |  | Wärmeenergiebedarf TWW nicht im Gültigkeitsbereich | Wärmeenergiebedarf TWW | [9 empty] | 1: mit Grenztemperatur; 1: K*; 2: #VALUE!
|  |  | Erzeugernutzwärmeabgabe an das Gebäude nicht im Gültigkeitsbereich | Erzeugernutzwärmeabgabe an das Gebäude | [9 empty] | 1: mit Sommerpause; 1: K**; Elcore 12: l; Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TA-19) 13: m; Manuelle Eingabe 14: n; Manuelle Eingabe 15: o | p
|  |  | Erzeugernutzwärmeabgabe Heizung nicht im Gültigkeitsbereich | Erzeugernutzwärmeabgabe Heizung | [7 empty] | Mittl. therm. Leistung im Jahr |  | Elcore 11: Pth,CHP,w≤0,7*Pth,CHP; Elcore 12: -0.00022; Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TA-19) 13: -2.4556; Manuelle Eingabe 14: -0.01736; Manuelle Eingabe 15: 14.9744 | -0.3051
|  |  | Erzeugernutzwärmeabgabe für TWW nicht im Gültigkeitsbereich | Erzeugernutzwärmeabgabe für TWW | [9 empty] | 1: Wärmeabgabe BZ, Jahr; 1: Qoutg,CHP,a; 2: #VALUE!; 3: kWh/a
|  |  | Gesamter Wärmeenergiebedarf für die gewählte BZ zu hoch | Gesamter Wärmeenergiebedarf | [9 empty] | 1: mittl. therm. Leistung; 1: Pth,CHP,m; 2: #VALUE!; 3: kW; 4: #VALUE!
|  |  | Gesamter Wärmeenergiebedarf für die gewählte BZ zu gering | Gesamter Wärmeenergiebedarf | [7 empty] | Therm. Jahresnutzungsgrad
|  |  | Erzeugernutzwärmeabgabe an das Gebäude für die gewählte BZ zu hoch | Erzeugernutzwärmeabgabe an das Gebäude | [9 empty] | 1: Ƞth,CHP,m; 2: #VALUE!; 3: #VALUE!
|  |  | Erzeugernutzwärmeabgabe an das Gebäude für die gewählte BZ zu gering | Erzeugernutzwärmeabgabe an das Gebäude | [7 empty] | Stromproduktion und Endenergie
#VALUE!
[13 empty] | Anzahl Starts | 1: nStart; 2: #VALUE!; 4: Richtig; Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TA-19) 13: Gas; Manuelle Eingabe 14: Verdrängungsstrommix; Manuelle Eingabe 15: Allgemeiner Strommix
[13 empty] | Stromproduktion Jahressumme | 1: Qf,prod,CHP,a; 2: #VALUE!; 3: kWh/a; 4: #VALUE!; Elcore 6: Überprüfen für dauerbetrieb ohne Modulation; Elcore 11: Primärenergiefaktoren; Viessmann: Vitovalor 300-P (C3TA-19) 13: 1.1; Manuelle Eingabe 14: 2.8; Manuelle Eingabe 15: 2.4
[13 empty] | Brennstoffbedarf KWK | 1: Qf,CHP,Hi,a; 2: #VALUE!; 3: kWh/a
[13 empty] | Gesamtbrennstoffbedarf Anlage | 3: kWh/a
[5 empty] | 0 | [7 empty] | Netznutzungsgrad | 1: ηHN; 2: 1; 3: 1
[13 empty] | Endenergie für Wärme | 1: Qf,a; 3: kWh/a
[13 empty] | Nutzungsgrad Spitzenlastwärmeerzeuger | 1: ηHP; 2: 0.93
[13 empty] | Primärenergiefaktor für o.g. Endenergie | 1: fp; 2: #VALUE!; 4: fp=0 muss angezeigt werden

## Nutzungsgrad BW (hidden)
Produktspezifische Kennnwerte des Spitzenlastwärmeerzeugers (zur Anzeige auf dem Deckblatt)
Nennwärmeleistung Spitzenlastwärmeerzeuger |  |  | Pn,HP | 0 | kW |  |  | Gebäudeheizleistung | qGB | #VALUE!
100%-Lastwirkungsgrad |  |  | ɳ100% | 0% |  |  |  | abgeschätze Heizleistung | QGB | #VALUE!
30%-Teillastwirkungsgrad |  |  | ɳ30% | 0%
Bereitschaftswärmeverlust des Kessels bei 70°C |  |  | q B,70 | 0% |  |  |  | Fehlermeldung: wenn die abgeschätze Gebäudeheizlast größer als die Nennleistung des Spitzenlastwärmeerzeugers
Im Berechnungsblatt
Ermittlung von Heizkreis- und Wärmeerzeugertemperaturen
Randbedingungen |  |  |  | Systemtemperaturen
Gt 19/10 | 2900 | Kd/a |  |  | ϑVL,max | ϑRL,max
tHP | 185 | d/a |  | 70/55 | 70 | 55 | 15
ϑu,min | -12 | °C |  | 55/45 | 55 | 45 | 10
ϑHG | 10 | °C |  | 50/40 | 50 | 40 | 10
ϑi,m | 19 | °C |  | 45/35 | 45 | 35 | 10
ϑu | 20 | °C |  | 40/30 | 40 | 30 | 10
ϑi,Norm | 20 | °C |  | 35/28 | 35 | 28 | 7
ϑRL,min | 20 | °C
ϑVL,min | 20 | °C
n | 1.3 | Radiatoren |  | Mittlere Rücklauftemperatur bei Radiatoren |  |  | #VALUE!
n | 1.1 | Fußbodenheizung
durchschnittliche Umgebungstemperatur |  |  | ϑu,m | 3.3243
mittlere Heizkreisbelastung |  |  | ϕHP | 0.52111
mittlere Rücklauftemperatur bei der Messung von ɳ30% |  |  | ϑ30% | 30 | °C | (fest, im Berechnungsblatt)
Rücklauftemperatur im Auslegungsfall |  |  | ϑRA | - |  | (aus Berechnungsblatt)
Deckungsanteil BZ |  |  | Ƙ |  |  | (aus Berechnungsblatt)
Nutzfläche |  |  | AN | - | m² | (aus Berechnungsblatt)
Heizwärmebedarf, näherungsweise |  |  |  | #VALUE! | kWh/m²a | (aus Berechnungsblatt qh)
Heizenergiebedarf, Heizung |  |  |  | #VALUE! | kWh/m²a
Heizenergiebedarf, WW |  |  |  | #VALUE! | kWh/m²a
Erzeugernutzwärmeabgabe gesamt |  |  | Qoutg,a |  | kWh/a | (aus Berechnungsblatt)
Erzeugernutzwärmeabgabe TWE |  |  | Qw,outg,a | 0 | kWh/a | (aus Berechnungsblatt)
Anteil TWW an gesamt |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Belastungsgrad des Kessels, genau |  |  | ϕTW | #VALUE!
Bereitschaftswärmeverlust des Kessels bei 70°C |  |  | q B,70 | 0%
Mittlere kesseltemperatur |  |  | ϑK,m | #VALUE!
Bereitschaftswärmeverlust des Kessels bei mittleren Kesseltemperatur |  |  | q B,J | #VALUE!
Aufwandszahl |  |  | eTW,g | #VALUE!
Belastungsgrad des Kessels, genau |  |  | ϕH | #VALUE!
Bereitschaftswärmeverlust des Kessels bei 70°C |  |  | q B,70 | 0
Bereitschaftswärmeverlust des Kessels bei mittleren Kesseltemperatur |  |  | q B,J | #VALUE!
Wärmeverlustfaktor, Innenaufstellung |  |  | fc | #VALUE!
Kesselwirkungsgrad |  |  | ɳK | #VALUE!
Belastungsfaktor |  |  | fϕ | #VALUE!
Aufwandszahl |  |  | eH,g | #VALUE!
Nutzungsgrad, gesamt |  |  | ɳHP | #VALUE!

## Hinweise
Exceltool zur DIN SPEC 32737 „Energetische Bewertung gebäudetechnischer Anlagen - Brennstoffzellen“
Version: 2016-02
Das Exceltool setzt den Algorithmus der DIN SPEC 32737 um und bildet die marktverfügbaren Brennstoffzellen-Heizgeräte ab.
Die Norm kann beim | Beuth Verlag | bezogen werden.
Bei der Berechnung werden folgende Eingangsgrößen berücksichtigt:
• Wärmeenergiebedarf Heizung und Trinkwarmwasser bei Berechnung mit DIN V 4108-6/DIN V 4701-10 bzw. Erzeugernutzwärmeabgabe an das Heiznetz und für Trinkwarmwasser bei Berechnung mit DIN V 18599
• die Gebäudenutzfläche AN - Bezugsfläche nach EnEV bei Wohngebäuden und wird wie folgt ermittelt: AN=0,32*Ve. Dabei ist AN die Gebäudenutzfläche in m², Ve beheiztes Gebäudevolumen in m³
• Rücklauftemperatur des Heiznetzes im Auslegungszustand
• Brennstoffzellen-Kennwerte (thermische und elektrische Leistung, Wirkungsgrade sowie Angaben zum Modulationsbereich),
• spezifische Eigenschaften der Brennstoffzellen wie Rücklauftemperaturabhängigkeit, Betriebsunterbrechungen etc.
Folgende Ausgangsgrößen werden ermittelt:
• Brennstoffbedarf, erzeugte Wärmemenge, Netto-Stromerzeugung
• Primärenergiefaktor im Sinne der EnEV
Anwendungshinweise:
Die Qualität der Ergebnisse ist von der Güte der Eingabewerte abhängig, der Nutzer ist für diese (bis auf die Brennstoffzellen-Kennwerte) selbst verantwortlich.
Bitte stets unter | http://www.ibz-info.de/news.html |  | überprüfen, ob eine neuere Version zur Verfügung steht.
Altenativ können Sie den kostenlosen IBZ-Newsletter bestellen, damit Sie über die Updates per E-Mail benachrichtig werden können. |  |  |  | Link

## EnEV-Bewertung
Hinweise zur energetischen Bewertung im Rahmen der Energieeinsparverordnung
Allgemeine Hinweise zur KWK-Bewertung
Nach Anlage 1 Abschnitt 2.1.1 zur EnEV 2014 ist für eine zum Gebäude gehörige Anlage mit Kraft-Wärme-Kopplung wie folgt vorzugehen:
• für die von der Wärmeerzeugungsanlage, bestehend aus einer KWK-Einheit und einem Spitzenlastwärmeerzeuger, bereitgestellte Wärme wird ein Primärenergiefaktor fp berechnet.
• Bei der Berechnung des Primärenergiefaktors fP für die von der Wärmeerzeugungs-anlage bereitgestellte Wärme wird der primärenergetische Aufwand beider Wärmeerzeuger bilanziert und die primärenergetische Gutschrift für den durch die KWK-Einheit erzeugten Strom berücksichtigt.
• Entsprechend EnEV 2014 wird der durch Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte und nach Abzug des Eigenbedarfs in das Verbundnetz eingespeiste Strom mit dem Primärenergiefaktor für Verdrängungsstrommix fp,Strom=2,8 gutgeschrieben.
Hinweise zur EnEV-Bewertung für Brennstoffzellen/Brennstoffzellen-Heizgeräte
Für eine EnEV-konforme Bewertung ist eine besondere Sorgfalt bei der Bestimmung der Eingangsgrößen geboten. Der Anwender greift auf die Berechnungsergebnisse der EnEV-Norm (entweder DIN V 4701-10 oder DIN V 18599) zurück.
Vorgehensweise
1) Bitte wählen Sie, mit welcher EnEV-Norm Sie den EnEV-Nachweis führen wollen.
2) Berechnung des Wärmeenergiebedarfes Heizung und Trinkwarmwasser mit DIN V 4701-10 (mit der verwendeten EnEV-Software)
3) Weitere Berechnungen mit dem vorliegenden Berechnungstool für Brennstoffzellen
• Eingabe der Gebäudedaten
• Wahl der Brennstoffzelle
• Wahl des Spitzenlastwärmeerzeugers
• Berechnung des Primärenergiefaktors
3) Weitere Berechnungen mit der ursprünglichen EnEV-Software bzw. "per Hand"
• Auf der Heizungs- und Trinkwarmwasserseite ist jeweils ein Wärmeerzeuger (monovalent) auszuwählen.
• Die Wärmeerzeugungsanlage ist als Nah-/Fernwärme mit dem berechneten Primärenergiefaktor Wärme fp und Erzeugeraufwandszahl e_H,g=1,0 und e_TW,g=1,0 zu definieren.
• Ist dies nicht möglich, kann im Tool der Primärenergiefaktor Wärme fp so angepasst werden, dass mit den Erzeugeraufwandszahlen e_H,g=1,01 und e_TW,g=1,14 gerechnet werden kann.
• Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfes des Gebäudes
KWK-Anlage
Spitzelast-wärmeerzeuger
Qoutg,CHP,a
Qoutg,HP,a
(Wärme)
Qoutg,a
Qf,HP,a
Qf,CHP,a
Qf,prod,CHP,a
(Strom)
Gebäude (Wärme-abnehmer)
Bilanzgrenze Primärenergie-faktor fp

## Berechnungstool
| Energetische Bewertung von Brennstoffzellen nach DIN SPEC 32737 |  |  |  |  | Version: 2016-02
Allgemeine Projektdaten
| Projekt-Nr. |  |  | Ersteller
Name
| Straße |  |  | Datum | 2016-09-14
PLZ, Ort
Anlagendaten
| (1) Gebäude |  |  | (2) Brennstoffzelle
10
| Gebäudeart |  |  | Brennstoffzellentyp
| Wärmeenergiebedarf Heizung, in [kWh/a] | Qh,outg,a
PEM | Wärmeenergiebedarf Trinkwarmwasser, in [kWh/a] | Qw,outg,a |  | Brennstoffzellen-Typ
SOFC |  |  |  | Thermische Modulation
ja | Gesamter Wärmeenergiebedarf, in [kWh/a] | Qoutg,a |  | Maximale Betriebszeit innerhalb von 24h, in [h] | dCHP
nein |  |  |  | Maximale zulässige Betriebs- temperatur, in [°C] | θGrenz
| Gebäudenutzfläche, in [m²] | AN |  | Brennstoffzelle mit einge- schränktem Taktverhalten
| Auslegungsrücklauftemperatur des Heiznetzes, in [°C] | θRA |  | Minimale thermische Leistung als Abschaltkriterium, in [kW] | Pmin
|  |  |  | Wärmespeichervolumen, in [l] | VPS | Bitte eintragen
| Wärmeerzeugungsanlage |  |  |  | Volumen in [l]:
1 | Netznutzungsgrad | ηHN
|  |  |  | Elektrischer Netto-Wirkungsgrad, heizwertbezogen | Ƞel,CHP,BOL
| (3) Spitzenlastwärmeerzeuger |  |  | Gesamtwirkungsgrad der Brenn-, stoffzelle, heizwertbezogen | ȠCHP,BOL
|  |  |  | Elektrische Leistung, in [kW] | Pel,CHP,BOL
| Nutzungssgrad Spitzenlastwärme- erzeuger, heizwertbezogen | ηHP |  | Thermische Leistung im Warmwasserbetrieb, in [kW] | Pth,CHP,w,BOL
2 | Nennwärmeleistung Spitzenlastwärmeerzeuger, in [kW] | Pn,HP |  | Thermische Leistung bei θRL=30°C über Nutzungsdauer gemittelt, in [kW] | Pth,CHP
10 | 100%-Lastwirkungsgrad | ɳ100% |  | Eigenstromverbrauch für einen Start/Stopp-Vorgang, in [kWh] | Qf,aux,CHP
| 30%-Teillastwirkungsgrad | ɳ30%
| Bereitschaftswärmeverlust des Kessels bei 70°C | q B,70 |  | Untere Modulationsgrenze, in [kW] | Pth,CHP,w,Pint,lower,BOL
|  |  |  | Thermischer Netto-Wirkungsgrad bei unterer Modulationsgrenze | ƞth,CHP,w,Pint,lower,BOL
| Nutzungsgrad Spitzenlastwärme- erzeuger, heizwertbezogen | ηHP |  | Elektrische Leistung bei unterer Modulationsgrenze, in [kW] | Pel,CHP,Pint,lower,BOL
|  |  |  | Elektrischer Netto-Wirkungsgrad bei unterer Modulationsgrenze, heizwertbezogen | ƞel,CHP,Pint,lower,BOL
Ergebnisse
Dauerbetrieb möglich
Dauerhafte Betriebsunterbrechung im Sommer zum Vermeiden von Takten
| Deckungsanteil der Brennstoffzelle |  | K
| Netto-Stromproduktion der Brennstoffzelle, in [kWh/a] |  | Qf,prod,CHP,a
| Brennstoffbedarf der Brennstoffzelle, heizwertbezogen, in [kWh/a] |  | Qf,Hi,CHP,a
| Gesamtbrennstoffbedarf der Wärmeerzeugungsanlage, heizwertbezogen, in [kWh/a] |  | Qf,Hi,CHP+HP,a
| Von der Wärmeerzeugunganlage bereitgestellte Wärme, in [kWh/a] |  | Qf,a
Können für die weitere Berechnung in der EnEV-Software die Erzeugeraufwandszahlen e_H,g und e_TW,g abweichend vom Standardwert auf 1,0 gesetzt werden?
| Primärenergiefaktor für die von der Wärmeerzeugungsanlage bereitgestellte Wärme |  | fP
Anmerkung: Da es sich um vereinfachte Berechnungen beruhend auf den Vorgaben der EnEV 2014 handelt, kann für die prognostizierten Werte nicht garantiert werden.
Die Qualität der Ergebnisse ist von der Güte der Eingabewerte abhängig, der Nutzer ist für diese (bis auf die hinterlegten Brennstoffzellen-Kennwerte) selbst verantwortlich.
Brennstoffzellendaten löschen
Projektdaten löschen
Gebäudedaten löschen
Drucken
Berechnen
Note on D19: Wärmemenge, die von den Wärmeerzeugern bereitzustellen ist. Diese Wärmemenge setzt sich aus dem Heizwärmebedarf des Gebäudes (abzüglich der Heizwärmegutschriften der Trinkwassererwärmung im beheizten Bereich und ggf. dem Anteil am Heizwärmebedarf durch eine Lüftungsanlage) sowie den Wärmeaufwänden für die Übergabe, Verteilung und Speicherung zusammen.
Note on D20: Wärmemenge, die von den Wärmeerzeugern bereitzustellen ist. Diese Wärmemenge setzt sich aus dem Trinkwasserwärmebedarf des Gebäudes und den Wärmeverlusten der Wärmeübergabe, -Verteilung und – Speicherung zusammen.
Note on D24: Bezugsfläche nach EnEV bei Wohngebäuden, wird wie folgt ermittelt: AN=0,32*Ve. Dabei ist AN die Gebäudenutzfläche in m², Ve beheiztes Gebäudevolumen in m³